Raciąż, 4 czerwca 2007r

RRG.341-6/3/2007

wg rozdzielnika

W odpowiedzi na skierowane do Gminy Raciąż zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 euro, przedmiot zamówienia: „Budowa oczyszczalni ścieków w Starym Gralewie”, informuję:

Pytanie Wykonawcy:

- Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiorników SBR i STO z tworzyw sztucznych  - tj. z PP polipropylenu, przy zachowaniu wymiarów zaprojektowanych zbiorników.

Proponowany materiał jest dużo lepszym rozwiązaniem pod względem szczelności, wytrzymałości konstrukcji, estetyki i długości okresu eksploatacji.

Wskazane przez Zamawiającego materiały tj. laminat poliestrowo – szklany z podaniem konkretnych typów i producentów narusza zasady uczciwej konkurencji i obliguje Zamawiajacego do dopuszczenia rozwiązań równoważnych

Odpowiedź Zamawiającego:

- Zamawiajacy dopuszcza wykonanie zbiorników SBR i STO spełniających parametry określone w zatwierdzonym projekcie budowlanym z uwzględnieniem zapisu art.6.1.7. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Otrzymują:

- wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego

- strona internetowa Zamawiającego:

www.gmina.raciaz.iap.pl

3)  a/a