Załącznik nr 1.1 do SIWZ

O ś w i a d c z e n i e   W y k o n a w c y

# o zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Zakup i montaż lamp LED na terenie Gminy Raciąż”

świadomi odpowiedzialności karnej z tytułu złożenia fałszywego oświadczenia w celu uzyskania zamówienia publicznego oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz spełnia w szczególności następujące wymagania  Zamawiającego:

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania Zamawiającego | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia – oświadczenie Wykonawcy (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- |
| słup stalowy na fundamencie (słupy stosowane na obszarach ruchu pojazdów i pieszych produkowane wg wymagań PN EN 40-5:2004) wysokość źródła światła: 6m / słup 6m( |  |
| konstrukcja wsporcza pod turbinę wiatrową i panele słoneczne |  |
| wysięgnik oprawy |  |
| turbina wiatrowa i panele słoneczne |  |
| oprawa oświetleniowa |  |
| wykonanie połączeń elektrycznych między elementami systemu oświetlenia |  |
| Lamy LED muszą spełniać następujące parametry techniczne: mocowanie na gotowych fundamentach betonowych (prefabrykowanych) wkopywanych w gruncie w miejscu realizacji inwestycji moc żarówki LED: 20 – 50 W strumień świetlny: 2800 – 7000 lm wysokość źródła światła: 6m / słup 6m( czas autonomii: do 4 dni przybliżony czas pracy: 8 – 14 godzin moc paneli: 1 x 270W – polikrystaliczne wytrzymałość 5400Pa na obciążenie śniegiem; wytrzymałość 2400Pa na obciążenie wiatrem. typ akumulatora: żelowy pojemność akumulatora: 1 x 150 Ah moc turbiny oś pozioma: 400 W tryb załączania: czujnik zmierzchowy system ściemniania programator czasu pracy |  |
| Termin wykonania - w terminie do dnia 18 września 2020 roku. |  |
| Wymagany okres gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy: 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego dla akumulatora; 60 miesięcy gwarancji od odbioru końcowego dla pozostały elementów. |  |

( Zamawiający dopuszcza wyższy słup – wówczas należy dostosować fundament do montażu

zwiększonych lamp / słupów.

..........................., dnia ..............................

................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka /pieczątki