Załącznik  do zaproszenia do złożenia oferty

RRG.272.3.2013  z dnia 12 maja 2017 r.

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa:    	.............................................................................................................................

Siedziba:	...............................................................................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać korespondencję:

...............................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej: 	................................................

Strona internetowa:		................................................

Numer telefonu:		……..........................................

Numer faksu:			……. ........................................

Numer REGON:		...............................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Raciąż, ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż

Zobowiązania wykonawcy:

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na:

Wykonanie zastępcze usunięcia awarii na zadaniu:

„Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych,

poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, na terenie Gminy Raciąż - Etap I.”

oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zaproszenia, za cenę:

| Zakres przedmiotowy zamówienia | Oferowana cena jednostkowa za komplet | Oferowana cena za wykonanie poszczególnych czynności |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Odkopanie obudowy studni i pakietu rozsączającego | 1 kpl. |  |
| Odkopanie warstwy filtracyjnej | 1 kpl. |  |
| Wykonanie wykopu 5x5x0.9m | 1 kpl. |  |
| Wykonanie warstwy odsączającej z kamienia płukanego wym. 16-32 (5x5x0,4 m) | 1 kpl. |  |
| Ułożenie drenażu rozsączającego z rur PVC 110 | 1 mb. |  |
| Ustawienie studni Chłonnej | 1 kpl. |  |
| Obsypanie studni chłonnej i warstwy filtrującej | 1 kpl. |  |
| Uporządkowanie terenu | 1 kpl. |  |
| Demontaż naprawa i montaż pompy ścieków oczyszczonych | 1 szt. |  |
| Demontaż, przezwojenie i montaż silnika Biodiscu (Silnik Indukcyjny - Panasonic IP 65 Geard Motor 50W. 230V/1/.) | 1 szt. |  |
| Montaż Paska Biodiscu | 1 szt. |  |
| Naprawa przekładni znajdującej się przy silniku | 1 szt. |  |
| Łączna cena oferty brutto: |  |

Łączna cena oferty brutto (słownie: …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………)

Oświadczam, że:

1. Usuniecie awarii wykonam w terminie do dnia: …………………….

2. Na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy gwarancji zgodnie z warunkami podanymi w zaproszeniu.

.................................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki