Raciąż, dnia 7 września 2018 r.

RRG.7140.3.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), określonego 
art. 4 pkt. 8, nazwa zadania: „Wykonanie remontu budynków socjalnych położonych 
w miejscowości Wępiły 37 oraz Strożęcin 30”

- Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie remontu budynków socjalnych położonych w miejscowości Wępiły 37 oraz Strożęcin 30.”

Opis zadania do wykonania w budynku mieszkalnym Wępiły 37:

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Wępiły 37, gm. Raciąż poprzez:

- wzmocnienie osiadającego fundamentu;

- likwidacja spękań i rys na ścianie szczytowej od strony zachodniej;

- wykonanie w mieszkaniu nr 1 wentylacji w kuchni oraz montaż drzwiczek od wybierania sadzy w przewodzie dymowym;

- wykonanie w mieszkaniu nr 2 wentylacji i nawiewu zewnętrznego powietrza do pomieszczenia z kotłem CO na opał stały;

- wykonanie w mieszkaniu nr 3 wyprowadzenia wentylacji kuchni z poddasza ponad dach, montaż nawiewu zewnętrznego powietrza do kuchni z kotłem CO na opał stały oraz montaż drzwiczek do wybierania sadzy w przewodzie dymowym;

- wykonanie w mieszkaniu nr 5  wyprowadzenia wentylacji kuchni z poddasza ponad dach oraz montaż drzwiczek do wybierania sadzy w przewodzie dymowym.

Opis zadania do wykonania w budynku mieszkalnym Strożęcin 30:

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Strożęcin, 
gm. Raciąż poprzez:

- likwidację spękań, rys oraz odtworzenie czapki kominowej w kominie od strony wschodniej;

- przemurowanie komina od strony zachodniej w części ponad dachem;

- wykonanie w mieszkaniu nr 1 wentylacji w kuchni i pokoju oraz montaż drzwiczek do wybierania sadzy w przewodzie dymowym;

- wykonanie w mieszkaniu nr 2 wentylacji w kuchni oraz montaż drzwiczek do wybierania sadzy w przewodzie dymowym;

- wykonanie w mieszkaniu nr 3 wentylacji w kuchni oraz montaż drzwiczek do wybierania sadzy w przewodzie dymowym, naprawa uszkodzonych kominów ponad dachem.

- Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 26 października 2018 roku

- Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

- zdolności technicznej lub zawodowej.

Jako spełniający warunek udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy przedłożą:

Ad. 1.

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku.

Ad. 2.

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku.

Ad. 3.

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku.

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 100% |

W ofercie należy podać ceny netto i brutto za wykonanie remontu budynków socjalnych położonych w miejscowości Wępiły 37 oraz Strożęcin 30.”

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz szczegółowe warunki określone przez Zamawiającego w umowie.

Materiały do wykonania zamówienia zapewnia Wykonawca. Użyte materiały powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w niniejszym zamówieniu oraz zapewniać sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy.

Warunki płatności: fakturowanie – jedną fakturą / rachunkiem, po wykonaniu zadania i jego odbiorze przez Zamawiającego (bez uwag).

- Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 14 września 2018 r. do godziny 10:00,

miejsce: Urząd Gminy Raciąż, 09-140 Raciąż, ul. Kilińskiego 2, pokój nr 14 (sekretariat).

Dopuszcza się składanie ofert drogą mailową na adres:

b.czarnecki@gmina.raciaz.iap.pl

- Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania:

imię i nazwisko:	Bartosz Czarnecki

tel.			23/679-12-80

fax. 			23/679-12-75

w terminach 		w godzinach pracy zamawiającego 7.30 – 16.00

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- Formularz ofertowy.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Projekt umowy.

WÓJT GMINY RACIĄŻ

/-/ Ryszard Giszczak