## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY Remont pomieszczenia wraz ze zbiornikiem szamba szczelnego w budynku OSP w Kodłutowie pod potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Kodłutowie
Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa (zł) | Wartość (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Roboty ogólnobudowlane
1 |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 2.34 |  | 0
2 |  | Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- dostosowanie otworu w ścianie do nowej stolarki | m | 1.2 |  | 0
3 |  | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł | m2 | 2.4 |  | 0
4 |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone | m2 | 2.4 |  | 0
5 |  | Wykucie otworu w ścianie do wentylacji mechanicznej - 2sztuki | m2 | 0.4 |  | 0
6 |  | Ługowanie farby olejnej z tynków ścian | m3 | 23.943 |  | 0
7 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- ściany | m2 | 30.189 |  | 0
8 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- sufity | m2 | 26.18 |  | 0
9 |  | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej- do wysokości 1,80m | m2 | 11.25 |  | 0
10 |  | Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2- ponad glazurą | m2 | 42.882 |  | 0
11 |  | Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 - dodatek za pogrubienie o 1 mm Krotność = 2 | m2 | 42.882 |  | 0
12 |  | Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 | m2 | 26.18 |  | 0
13 |  | Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach o pow. do 5 m2 - dodatek za pogrubienie o 1 mm. Krotność = 2 | m2 | 26.18 |  | 0
14 |  | Gruntowanie podłoży preparatami - ściany | m2 | 42.882 |  | 0
15 |  | Gruntowanie podłoży preparatami - sufit | m2 | 26.18 |  | 0
16 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- ściany | m2 | 42.882 |  | 0
17 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- sufity | m2 | 26.18 |  | 0
Roboty sanitarne
18 |  | Wentylator kanałowy Dn100 wyposażony w wyłącznik czasowy ( timer) oraz higrostat, wydajność 93m2/h) | szt. | 2 |  | 0
19 |  | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 18 |  | 0
20 |  | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 11 |  | 0
21 |  | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 19 |  | 0
22 |  | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. O połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 4 |  | 0
23 |  | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 11 |  | 0
24 |  | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podejście | 2 |  | 0
25 |  | Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2 |  | 0
26 |  | Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce | szt. | 2 |  | 0
27 |  | Wężyki do baterii umywalkowych i spłuczek wc | szt. | 4 |  | 0
28 |  | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami 100l | kpl. | 1 |  | 0
29 |  | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III | m3 | 22 |  | 0
30 |  | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach | m | 6 |  | 0
31 |  | Studnia rewizyjna Φ200 | szt. | 1 |  | 0
32 |  | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość m3 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III | m3 | 14 |  | 0
33 |  | Dostawa i montaż zbiornika szczelnego na kanalizację o pojemności 8m3 | kpl. | 1 |  | 0
Roboty elektryczne
35 |  | Tablica rozdzielcza | szt. | 1 |  | 0
36 |  | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton | m | 25 |  | 0
37 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur - YDY 5x10 | m | 25 |  | 0
38 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 24 |  | 0
39 |  | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 24 |  | 0
40 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe | m | 8 |  | 0
41 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY 3x2,5 | m | 19 |  | 0
42 |  | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 | szt. | 2 |  | 0
43 |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm2 | szt. | 4 |  | 0
44 |  | Montaż grzejników elektrycznych pod oknami | szt. | 3 |  | 0
45 |  | Łączniki świecznikowe | szt. | 1 |  | 0
Razem kosztorys netto: | [5 empty] | 0
Podatek VAT 23%: | [5 empty] | 0
Razem kosztorys brutto: | [5 empty] | 0